## Tabella
| Nome Progetto | HeartCare
| Project Manager | Marco Calenda, Raimondo Rapacciuolo
| Descrizione Progetto | Sistema di telemonitoraggio e predizione di malattie cardiache con l'uso dell'IA
ID | Nome Breve | Descrizione | Scenario | Mockup | Use Case | Sequence Diagram | Statechart ed Activity Diagram | System Component(s) | Software Module(s) | Test Case | Log | Verification | Additional comments | Priorità
RF01 | Login | Il sistema deve poter permettere il login a un utente. | SC01 | MU01 | UC_GU_1 |  |  | Gestione Utente | Registrazione Controller Registrazione Service | TC_2.1_1, TC_2.1_2, TC_2.1_3 |  |  |  | Alta
RF02 | Registrazione | Il sistema deve poter permettere all’utente la registrazione. | SC02 |  | UC_GU_2 |  |  | Registrazione | RegistrazioneController RegistrazioneService | TC_1.1_1, TC_1.1_2, TC_1.1_3.1, TC_1.1_3.2, TC_1.1_4, TC_1.1_5, TC_1.1_6, TC_1.1_7, TC_1.1_8.1, TC_1.1_8.2, TC_1.1_9, TC_1.1_10, TC_1.1_11, TC_1.1_12, TC_1.1_13.1, TC_1.1_13.2, TC_1.1_14 |  |  |  | Alta
RF03 | Logout | Il sistema deve poter permettere il logout a un utente autenticato. | [5 empty] | Gestione Utente | [5 empty] | Alta
RF04 | Visualizzazione Home Paziente | Il sistema deve poter permettere al paziente di visualizzare la schermata principale. |  | MU02 |  |  |  | Gestione Utente | GestioneUtenteController GestioneUtenteService |  |  |  |  | Alta
RF05 | Registrazione Dispositivo | Il sistema deve poter permettere la registrazione di un dispositivo medico. | SC05 |  | UC_GMS_11 |  |  | Gestione Misurazione | GestioneMisurazioneController GestioneMisurazioneService | TC_4.1_1, TC_4.1_2.1, TC_4.1_2.2, TC_4.1_3, TC_4.1_4 |  |  |  | Alta
RF06 | Rimozione dispositivo | Il sistema deve poter permettere di rimuovere un dispositivo medico. | SC06 |  |  |  |  | Gestione Misurazione | GestioneMisurazioneController GestioneMisurazioneService |  |  |  |  | Alta
RF07 | Assegnamento caregiver | Il sistema deve poter permettere al paziente di scegliere il proprio caregiver. | SC07 |  | UC_GP_1 | SD_GP_2 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteController GestioneUtenteService | TC_2.3_1, TC_2.3_2, TC_2.3_3, TC_2.3_4 |  |  |  | Alta
RF08 | Visualizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico | Il sistema deve poter far visualizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico. | SC08 | MU03 |  |  |  | Gestione Misurazione | GestioneMisurazioneController GestioneMisurazioneService |  |  |  |  | Alta
RF09 | Avvio monitoraggio | Il sistema deve poter permettere il monitoraggio dei dati del paziente. | SC09 | MU01 | UC_GMS_09 |  | AD_SP_GMS, SD_GM_3 | Gestione Misurazione | GestioneMisurazioneController GestioneMisurazioneService DispositivoMedicoAdater DispositivoMedicoStub |  |  |  |  | Alta
RF10 | Avviso di superamento soglia | Il sistema deve inviare una notifica al paziente in caso di valori troppo alti | SC10 |  |  |  | SCD_GP | Comunicazione | GestioneComunicazioneController GestioneComunicazioneService MisurazioneEventListener |  |  |  |  | Alta
RF11 | Visualizzazione della previsione pressione | Il sistema deve poter permettere una previsione dell’andamento dei valori della pressione media. | SC11 |  |  |  |  | Gestione Misurazione | X |  |  |  |  | Media
RF12 | Visualizzazione Home Medico | Il sistema deve poter permettere la visualizzazione della home del medico. |  | MU04 |  |  |  | Gestione Utente | GestioneUtenteController GestioneUtenteService |  |  |  |  | Alta
RF13 | Aggiunta medico | Il sistema deve poter permettere all’admin di aggiungere un medico | SC13 |  |  |  |  | Gestione Admin | RegistrazioneController RegistrazioneService |  |  |  |  | Alta
RF14 | Assegnamento paziente | Il sistema deve poter permettere l’assegnamento di un paziente ad un medico | SC14 |  | UC_GA_14 | SD_GA_1 |  | Gestione Admin | GestioneUtenteController GestioneUtenteService | TC_2.2_1, TC_2.2_2, TC_2.2_3, TC_2.2_4 |  |  |  | Alta
RF15 | Aggiunta note | Il sistema deve poter permettere l’aggiunta di note da parte del medico e del paziente. | SC15 | MU02, MU04 |  |  |  | Comunicazione | GestioneComunicazioneController GestioneComunicazioneService |  |  |  |  | Alta
RF16 | Rimozione utente | Il sistema deve poter permettere la rimozione di un utente qualsiasi dal sistema. | SC16 |  | UC_GA_16 | SD_GP_1 |  | Gestione Utente | GestioneUtenteController GestioneUtenteService |  |  |  |  | Alta
RF17 | Visualizzazione profilo personale | Il sistema deve permettere la visualizzazione del profilo personale. | [5 empty] | Gesione Utente | GestioneUtenteController GestioneUtenteService |  |  |  |  | Alta
RF18 | Notifica giornaliera di misurazione | Il sistema deve inviare una notifica al paziente, come promemoria, per la misurazione giornaliera. | SC18 |  |  |  | SCD_GP | Comunicazione | X |  |  |  |  | Media
RF19 | Modifica dati personali | Modifica dati personali | SC19 |  |  |  |  | Gestione Utente | GestioneUtenteController GestioneUtenteService |  |  |  |  | Alta
RF20 | Notifica giorno della visita | Il sistema deve inviare una notifica al paziente il giorno stesso della visita, come promemoria. | SC20 |  |  |  | SCD_GP | Comunicazione | X |  |  |  |  | Media
RF21 | Aggiunta data della visita | Il sistema deve poter far aggiungere la data della visita medica. | SC21 |  | UC_GM_22 |  | SCD_GM | Gestione Visita | GestioneVisitaController GestioneVisitaService | TC_3.1_1, TC_3.1_2.1, TC_3.1_2.2, TC_3.1_3, TC_3.1_4, TC_3.1_5, TC_3.1_6, TC_3.1_7 |  |  |  | Alta
RF22 | Visualizzazione previsione infarto | Il sistema deve mostrare una previsione sulla probabilità di attacco cardiaco | [5 empty] | Gestione Misurazione | GestioneMisurazioneController |  |  |  |  | Alta
RF23 | Visualizzazione lista pazienti | Il sistema deve poter permettere la visualizzazione della lista dei pazienti assegnati | [5 empty] | Gestione Medico | GestioneUtenteController GestioneUtenteService |  |  |  |  | Alta
RF24 | Ricerca Utenti | Il sistema deve permettere all’admin di ricercare un utente registrato | [5 empty] | Gesitione Admin | GestioneUtenteController GestioneUtenteService |  |  |  |  | Alta